|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (без стоимости деталей и запасных частей) |
| 1 | Замена, установка газовой плиты с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты. |
| 2 | Замена, установка встроенной плиты (1 ед.); духовки (1 ед.) с пуском газа и регулировки работы. |
| 3 | Замена шланга к прибору (шланг на шланг). |
| 4 | Установка шланга с демонтажем жесткой подводки. |
| 5 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки: на жесткой подводке. |
| 6 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки: на шланге. |
| 7 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки газовой плиты рабочего стола. |
| 8 | Замена прокладок газоподводящей трубки газовой плиты рабочего стола. |
| 9 | Замена горелки духового шкафа. |
| 10 | Замена штока крана плиты или его смазка (работа). |
| 11 | Замена пружины штока крана плиты (работа). |
| 12 | Замена разрядника пьезорозжига. |
| 13 | Очистка газовой плиты от воды после залива водой. |
| 14 | Профилактическое обслуживание газовой плиты (со смазкой кранов 1/8”). |
| 15 | Замена термопары газовой плиты. |
| 16 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты (1 единица). |
| 17 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты, прочистка горелки. |
| 18 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты во время проф. обслуживания; смазка крана 1/8”. |
| 19 | Замена электромагнитного клапана (ЭМК) плиты. |
| 20 | Подключение электропроводки газовой плиты к электрическому счетчику без материала. |
| 21 | Ремонт крана 1/8” на духовку газовой плиты Гефест. |
| 22 | Замена крана 1/8” на духовку газовой плиты Гефест. |
| 23 | Обследование газовой колонки. |
| 24 | Подключение водонагревателя проточного к газопроводу с пуском газа и регулировкой работы прибора. |
| 25 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа. |
| 26 | Установка заглушки в кран. |
| 27 | Замена горелки проточного водонагревателя. |
| 28 | Замена блок крана КГИ-56, ПНР, Электролюкс, АЕГ, Протон,1,2,3,4, Мора. |
| 29 | Замена блока крана ВПГ, Нева, Астра, Демрад, Атмор. |
| 30 | Замена газовой части блок крана КГИ-56, ПНР,Электролюкс, АЕТ, Протон,1,2,3,4, Мора. |
| 31 | Замена газовой части блок крана ВПГ, Нева, Астра, Демрад, Атмор. |
| 32 | Замена водяного регулятора Л-3, ВПГ, Нева, Астра, Демрад, Атмор (на шланге) подключение к водопроводу. |
| 33 | Замена водяного регулятора КГИ-56, ПНР,Электролюкс, АЕТ, Протон,1,2,3,4, Мора (на шланге) подключение к водопроводу. |
| 34 | Подготовка газовой колонки к ремонту. |
| 35 | Набивка сальника газовой части блок крана. |
| 36 | Замена батарей к газовой колонке. |
| 37 | Замена штока газовой части блок крана. |
| 38 | Замена штока водяной части блок крана. |
| 39 | Замена пружины блок крана. |
| 40 | Замена запальника газовой колонки. |
| 41 | Замена направляющей планки запальника ВПГ, Нева. |
| 42 | Замена биметаллической пластины. |
| 43 | Замена крышки водяной части КГИ-56, ПНР. |
| 44 | Замена сопла основной горелки. |
| 45 | Замена подводящей трубки холодной воды. |
| 46 | Замена отводящей трубки горячей воды. |
| 47 | Замена трубки радиатора КГИ-56, ПНР. |
| 48 | Замена трубки запальника КГИ-56, ПНР. |
| 49 | Замена электромагнитного клапана газовой колонки. |
| 50 | Замена датчика тяги, чистка контактов датчиков тяги, пайка контактов. |
| 51 | Замена прокладки водорегулятора (мембраны) без стоимости мембраны. |
| 52 | Замена прокладки к газопроводящей трубке. |
| 53 | Замена прокладки газового узла к газовой горелке. |
| 54 | Замена термопары. |
| 55 | Замена ручки КГИ, ВПГ, ПНР,Нева . |
| 56 | Техническое обслуживание 4 колоноки. |
| 57 | Замена мембраны на автоматической газовой колонки. |
| 58 | Замена сальника на газовой колонке «Астра», «Бош», «Вектор», Нева 4510, «Электролюкс». |
| 59 | Замена микрика на газовой колонке «Астра», «Бош», «Вектор», Нева 4510, «Электролюкс». |
| 60 | Прочистка запальника в газовой колонке. |
| 61 | Прочистка фильтра в газовой колонке. |
| 62 | Прочистка штуцера водяной части. |
| 63 | Прочистка, калибровка сопла горелки. |
| 64 | Набивка сальника водяного узла КГИ-56, ПНР. |
| 65 | Чистка трубки, настройка датчика тяги, зачистка контактов датчика тяги. |
| 66 | Чистка горелки полностью. |
| 67 | Смазка пробки блок крана. |
| 68 | Установка фильтра на водопроводе. |
| 69 | Прочистка соединительных труб от газовой колонки к дымоходу. |
| 70 | Устранение течи воды в резьбовом соединении. |
| 71 | Промывка радиатора газовой колонки «Вектор», «Бош». |
| 72 | Снятие и установка радиатора, промывка радиатора. |
| 73 | Промывка радиатора не снимая. |
| 74 | Замена водяной части на жесткой подводке. |
| 75 | Замена радиатора кроме «Вектор», «Бош». |
| 76 | Замена радиатора «Вектор», «Бош». |
| 77 | Обследование отопительного котла. |
| 78 | Замена емкостного водонагревателя с новой подводкой отопления без подключения к газопроводу. |
| 79 | Замена горелки отопительного котла. |
| 80 | Замена крана горелки АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4-ОАГВ-20, АОГВ-23 и др. |
| 81 | Замена термопары АГВ (АОГВ). |
| 82 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ). |
| 83 | Замена сопла запальника. |
| 84 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ). |
| 85 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя. |
| 86 | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ). |
| 87 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ). |
| 88 | Замена блока автоматика. |
| 89 | Замена сильфона блока автоматики. |
| 90 | Замена фильтра на автоматике АГВ ( АОГВ). |
| 91 | Замена сальника иглы сильфона. |
| 92 | Замена прокладки на клапане ЭМК. |
| 93 | Замена прокладки на запальнике. |
| 94 | Замена термопары импортного оборудования. |
| 95 | Чистка сопла основной горелки АОГВ 23, АКГВ, КОВ. |
| 96 | Чистка соединительных труб от котла к дымоходу и от 4 колонок. |
| 97 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки. |
| 98 | Чистка контактов датчика тяги. |
| 99 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры в котле. |
| 100 | Настройка режимов работы импортного котла, бройлера. |
| 101 | Прочистка, калибровка сопла горелки АГВ-80, АГВ-120. |
| 102 | Устранение засора в подводке к запальнику. |
| 103 | Очистка от сажи отопительного котла полностью. |
| 104 | Диагностика импортного оборудования. |
| 105 | Промывка радиатора от котла. |